Postup kontroly kompetencie zodpovednej osoby na názory a interpretácie výsledku OTČ podľa osvedčenia o akreditácii

Na tejto stránke sa rieši kontrola podmienky platnosti „kontrolovanej“ správy, či každá „kontrolovaná“ zodpovedná osoba je pre „každú ňou riadenú „kontrolovanú“ OTČ uvedená  v platnom osvedčení o akreditácii alebo variantne v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek (alebo v inom zodpovedajúcom dokumente  akreditovaného systému manažérstva – mimo údajov IS OO) ako „kompetentná“ osoba,

Splnenie tejto podmienky platnosti správy sa skontroluje pre každú jednotlivú „kontrolovanú“ ZO a každú ňou riadenú „kontrolovanú“ metodiku vykonanej OTČ:

- identifikovaním  každej „kontrolovanej“ metodiky,

- otvorením osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek (vrátane prílohy, ak je) a zistením, či sú v ňom údaje o spôsobilosti osôb na  vyjadrovanie názorov a interpretácií alebo o zodpovednosti za kalibrácie, alebo za inšpekcie zhody (inšpektori), alebo je tam len odkaz na osvedčenie(ia) o akreditácii,

- otvorením osvedčenia o akreditácii vrátane jej prílohy, a ak sú v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek údaje o spôsobilosti osôb, tak na ich prihliadnutie, sa musí zistiť, či každá „kontrolovaná“ osoba je pre každú ňou riadenú „kontrolovanú“ metodiku uvedená v osvedčení o akreditácii ako osoba

- spôsobilá vyjadrovať názory a interpretácie výsledkov meraní a skúšok – odbory OTČ a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, c1, c2,

- spôsobilá vyjadrovať názory a interpretácie výsledkov alebo zodpovedná za kalibráciu –  odbory OTČ b1, b2,

- zodpovedná za inšpekciu (inšpektor) –  odbory OTČ d1, d2,

- ak „kontrolovaná“ ZO má v osvedčení o akreditácii na „kontrolovanú“ metodiku určené obmedzenie na vyjadrovanie názorov a interpretácií, musí sa zistiť, či tento rozsah obmedzenia je zhodný s obmedzením, ktoré je uvedené v

- údajoch IS OO o metodikách Tabuľky E až H,

- časti E/ osvedčenia ZO (Metodiky podľa svojho prírodovedného základu a účelu používania v členení podľa § 2 ods. 11 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.) alebo v „oprávnení“,

- ak rozsah obmedzenia „kontrolovanej“ ZO  na vyjadrovanie názorov a interpretácií v osvedčení o akreditácii je širší (prísnejší), ako je v IS OO, alebo v osvedčení ZO, ktoré už boli skontrolované, podľa povahy širšieho obmedzenia sa musia zistiť príslušné údaje v správe o vykonanej OTČ a porovnaním zistiť zhoda/nezhoda s každým jednotlivým širším obmedzením rozsahu pôsobnosti „kontrolovanej“ ZO.

V osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek sa spravidla len odkazuje na osvedčenie(ia) o akreditácii. V prílohe osvedčenia SNAS o akreditácii skúšobného laboratória „S - ...“ (meranie emisií  a meranie kvality ovzdušia) sú ZO za OTČ uvedené v tabuľke „Pracovníci spôsobilí vyjadrovať názory a interpretácie“ a v tabuľke „Pracovníci spôsobilí vyjadrovať názory a interpretácie (odbery vzoriek)“. Prvá tabuľka je pre skúšky (merania), ktoré  vykonáva akreditované laboratórium vo vlastnej kompetencii. Druhá tabuľka je pre odbery vzoriek, pričom chemické analýzy sa zabezpečujú stálym subdodávateľom. Spôsobilosť osoby na vyjadrovanie názorov a interpretácie je zrejmá z čísla položiek predchádzajúcej tabuľky, v ktorej sú uvedené „akreditované skúšky – metódy“ vrátane ich označenia.

Najmä ak ide o vzorkovanie,  ZO môže mať rozsah pôsobnosti na metodiku obmedzený.  Napr.  „odbery vzoriek do vzorkovnice, do tuhého sorbentu bez jeho prípravy alebo do vody ako kvapalného sorbentu“. Toto obmedzenie by malo byť premietnuté do údajov IS OO! A súčasne by malo byť zhodné s rozsahom pôsobnosti ZO ma metódy a metodiky v časti E/ osvedčenia ZO. Alebo rozsah obmedzenia ZO v osvedčení o akreditácii laboratória môže byť aj  širší ako v osvedčení ZO, ktoré vydalo MŽP SR. V takomto prípade pre platnosť správy platí „prísnejšie“ obmedzenie!  Pre kontrolu platnosti správy sa musí zistiť, či „kontrolovaná“ ZO nevykonala  „kontrolované“ meranie (tu odber vzorky) nad rámec svojej kompetencie – obmedzení na vyjadrovanie názorov a interpretácií!

Niektoré národné akreditačné orgány v niektorých osvedčeniach o akreditácii, resp. ani v ich prílohách  neuvádzajú „kompetentné“ osoby  za  vyjadrovanie názorov a interpretácie, zodpovedné  za kalibráciu alebo za  inšpekciu (inšpektori).  V prípade inšpekčných orgánov  (odbory d1 a d2) to neuvádza ani SNAS. Ide o „vedúcich technikov“  a nie o osoby, ktoré sú uvedené na titulnej strane osvedčenia  ako soba konajúca v mene akreditovaného subjektu!  Preto ak údaj o „kompetencii“  zodpovedných osôb v osvedčení o akreditácii/v jeho prílohe nie je, kontrolu možno vykonať mimo rámec údajov IS OO. A to vyžiadaním kópie časti dokumentu akreditovaného systému manažérstva oprávnenej osoby – podnikateľa, kde je zoznam osôb kompetentných   za  vyjadrovanie názorov a interpretácie, zodpovedných  za kalibráciu alebo za  inšpekciu (inšpektori). Spravidla je to uvedené  v príručke kvality v bode „Pracovníci“. V takomto prípade je potrebné tiež skontrolovať, či dátum platnosti „dokumentu“ korešponduje s dátumom vykonania „kontrolovanej“ OTČ.

Poznámka: Podrobnosti o identifikácii a o zmene ZO počas vykonávania OTČ sú uvedené a údaje o identifikácii ZO by mali byť                    dôsledne zistené  v rámci kontroly identifikácie a platnosti osvedčenia ZO.

UPOZORNENIE:

V osvedčeniach o akreditácii inšpekčných orgánov, resp. ich prílohách  sa zoznam inšpektorov obvykle neuvádza.  Zoznam kompetentných inšpektorov sa uvádza v riadenom dokumente  akreditovaného systému manažérstva (spravidla v prílohe k príručke kvality oprávnenej inšpekcie zhody).

V takomto prípade je na zvážení „kontrolujúceho“ (či ide o “predbežnú“ kontrolu, alebo o „riadnu „úradnú“ kontrolu), aby si vyžiadal zaslanie „e-kópie“ príslušnej časti  riadeného dokumentu so zoznamom  „inšpektorov“. V takomto prípade sa musí ako prvé zistiť, či zaslaný e-dokument je riadne identifikovaný vrátane dátumu platnosti pre „deň kontrolovanej OTČ“!