1. „Zákonné“ požiadavky na metodiku OTČ

„Zákonné“ požiadavky na  „metodiku OTČ“  sú ustanovené v povinnostiach oprávnenej osoby, subdodávateľa a ich zodpovedných osôb v § 20 ods. 7 č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.

Podľa § 20 ods. 7 písm. c) zákona o ovzduší  oprávnená osoba, subdodávateľ a  aj ich zodpovedné osoby sú povinné vykonávať jednotlivé OTČ podľa:

- podmienok určených  orgánom  ochrany ovzdušia lebo integrovaného povoľovania a ním schválenej dokumentácie pre daný zdroj/prevádzku alebo priamo vykonávanú OTČ,

- požiadaviek určených osobitným právnym predpisom  vydaným podľa zákona o ovzduší, ktoré sa na danú OTČ vzťahujú (napr. vyhlášky č. 410/2012 Z. z., č. 411/2012 Z. z., č. 360/2010 Z. z., č. 362/2010 Z. z. – v platnom znení),

c.1  platnej akreditovanej a notifikovanej technickej normy alebo inej technickej špecifikácie a validovaného (verifikovaného, overeného, zdokumentovaného) pracovného postupu, ak nie je „zákonným“ spôsobom povolené inak; a

c.2  normatívnych a aj odporúčaných požiadaviek a postupov technickej normy alebo inej technickej špecifikácie, ak náležitou validáciou a akreditáciou nie je potvrdené, že iné vlastné postupy sú ekvivalentné.

Podľa § 20 ods. 7 písm. a) zákona o ovzduší oprávnená osoba, subdodávateľ a  aj ich zodpovedné osoby sú pri vykonávaní jednotlivých OTČ povinné dodržiavať nasledujúce zásady výkonu OTČ, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 k zákonu:

2.    Nevykonať oprávnenú technickú činnosť, ak oprávnená osoba nemá v čase oprávnenej technickej činnosti zavedenú platnú metódu a metodiku oprávnenej technickej činnosti a túto nemá uvedenú v osvedčení o akreditácii a osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek alebo odsúhlasenú ministerstvom vo výnimočnom prípade.

Zavedenie a splnenie požiadaviek platnej metódy a metodiky musí byť náležite validované, potvrdené praktickým overením a zdokumentované interným pracovným postupom alebo iným obdobným dokumentom.

3.    Mať v čase výkonu oprávnenej technickej činnosti znalosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch, technických normách a ostatných špecifikáciách a odborných materiáloch vzťahujúcich sa na odbor a objekt oprávnenej technickej činnosti a tieto pri oprávnenej technickej činnosti dôsledne uplatňovať;

v prípade pochybnosti o uplatňovaní určených podmienok oprávnenej technickej činnosti, reprezentatívnosti a neistote výsledku oprávnenej technickej činnosti, náležitostiach a podmienkach vyhotovenia správy o oprávnenej technickej činnosti tieto s konajúcim orgánom ochrany ovzdušia vopred prerokovať.

A nakoniec  tiež podľa § 20 ods. 7 písm. 1 zákona o ovzduší, oprávnená osoba, subdodávateľ a  aj ich zodpovedné osoby sú pri vykonávaní jednotlivých OTČ povinné dodržiavať aj jednotlivé notifikačné požiadavky, ktoré MŽP SR ustanovilo „vykonávacou“ vyhláškou č. 60/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody podľa zákona o ovzduší. Vo vzťahu k metodikám a postupom OTČ sú to najmä:

§ 5 Technické zabezpečenie oprávnenej technickej činnosti

§ 6 Požiadavky na oprávnenú metodiku

§ 7 Zdokumentovanie oprávnenej metodiky

§ 8 Platnosť a používanie oprávnenej metodiky

Pre úplnosť, z osobitných „vyhlášok“, ktoré sa podľa § 20 ods. 7 písm. c) bodu 2 zákona o ovzduší musia pri OTČ dodržiavať,  sa požiadaviek  na metodiky, ktoré možno skontrolovať z údajov IS OO, týka najmä vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí:

§15 Požiadavky na metódu a metodiku technického výpočtu, merania , kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody

ods. 4   Uplatňovanie doterajších/nových technických noriem a technických špecifikácií podľa času vydania (čo najskôr, najneskôr však do 6 mesiacov - nové vydania doterajších metodík, 12 mesiacov  - nové).

Podľa údajov IS OO vrátane priložených osvedčení možno skontrolovať  len vybrané „zákonné“ požiadavky na metodiku vykonanej OTČ podľa § 20 ods. 7 písm. a), b) a písm. c) bod 3 prvá časť vety pred bodkočiarkou zákona o ovzduší:

- časová platnosť vydania metodiky,

- uvedenie metodiky v osvedčení o akreditácii (akreditácia)

- uvedenie metodiky  v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek (notifikovanie),

- rozsah merania/kalibrácie,

- neistota výsledku merania/kalibrácie.

Druhou základnou  „zákonnou“ požiadavkou na metodiku vykonanej OTČ a na platnosť správy podľa § 20 ods. 7 písm. c) bod 3 druhej časti vety za bodkočiarkou zákona o ovzduší je, aby pri „kontrolovanej“ OTČ boli dodržané normatívne a aj odporúčané „technické“  požiadavky a postupy  technickej normy alebo inej technickej špecifikácie , ak náležitou validáciou a akreditáciou nie je potvrdené, že iné vlastné postupy sú ekvivalentné.

Či pracovný postup OTČ oprávnenej osoby a jeho subdodávateľa je skutočne validovaný (prakticky verifikovaný, overený, zdokumentovaný) vrátane „ekvivalentnosti“ iných postupov ako sú v norme, sa podľa údajov IS OO nekontroluje. Má sa za to, že bol plnohodnotne posúdený a osvedčený kompetentným akreditačným orgánom  podľa medzinárodných noriem ISO/IEC 17025, resp. ISO/IEC 17020, a na účel OTČ aj národným notifikačným orgánom (SNAS).

Či pri „kontrolovanej“ OTČ boli normatívne a aj odporúčané „technické“ požiadavky a postupy zavedených akreditovaných/notifikovaných metodík aj skutočne dôsledne uplatnené a dodržané, možno zistiť len „hĺbkovou, komplexnou odbornou“ kontrolou. Okrem záujmu  prevádzkovateľa (zákazníka oprávnenej osoby) o vykonanie takejto kontroly, orgánov činných v trestnom konaní a súdov, podľa § 24 ods. 2 písm. i) a ods. 8 písm. h) je na „komplexnú“ kontrolu  a rozhodnutie o neplatnosti správy kompetentná Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Správa o výsledkoch „kontrolovanej“ OTČ  je platná, len ak pri vykonaní danej OTČ boli dodržané všetky „zákonné“ požiadavky aj na metodiku jej vykonania.

Preto zistenie zhody  údajov v správe o metodike OTČ podľa údajov IS OO s vybranými „zákonnými“ požiadavkami možno považovať len za „prvý, všeobecný, administratívny“ stupeň kontroly. Zistenie nezhody o splnení požiadaviek na metodiku OTČ podľa údajov IS OO však znamená  kvalifikovanú pochybnosť o platnosti správy ako takej.

2. O „kontrolovaných“ metodikách OTČ – identifikovanie, vydanie, typ

Metodika OTČ, ktorej výsledok je uvedený v „kontrolovanej“ správe, sa pre zjednodušenie opisu kontroly ďalej označuje skrátene ako „kontrolovaná“ metodika.

2.1 Identifikovanie metodiky

Metodiky OTČ sa spravidla identifikujú podľa svojej  značky (skratky technickej normy alebo inej technickej špecifikácie, napr. STN EN STN ISO, STN P CEN/TS, TNI CEN/TR, VDI, EPA ...), čísla a času vydania, napr. STN EN 13284-1:  06/2003, alebo ak ide nenormalizovanú metodiku značkami ako napr. IM, IPP, SOP ..., skratkami  z „odborného materiálu“ napr. EMEP , RdSchr, alebo jej „celým“ názvom.

Oprávnenou metodikou OTČ môže byť aj návrh technickej normy alebo technickej špecifikácie. Napr. predbežný návrh európskej normy prEN, finálny návrh európskej normy FprEN alebo technickej špecifikácie prCEN/TS, FprCEN/TS . Obdobne medzinárodnej normy  ISO/DIS alebo ISO/FDIS.

Vykonanie OTČ podľa návrhu normy/špecifikácie nie je vykonaním danej OTČ podľa neskoršieho návrhu alebo konečného znenia normy/špecifikácie označenej tým istým číslom!

Ak však ide o identifikovanie metodiky v rozsahu osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek alebo  v rozsahu osvedčenia o akreditácii  (body 3 a 4), návrh metodiky/špecifikácie  v rozsahu osvedčenia na sa na účel OTČ považuje za platné osvedčenie aj pre ďalšiu etapu vydania alebo na konečné vydanie danej metodiky označenej tým istým číslom.

2.2 Vydanie metodiky (čas, dátum)

Metodiky vydané ako technické normy, ale aj iné, sú pravidelne „aktualizované - revidované“. Preto na účel kontroly platnosti „kontrolovanej“ metodiky je okrem identifikačného označenia dôležité aj identifikovanie „času - dátumu“ jej vydania.

Čas – dátum vydania sa uvádza spravidla rokom vydania (označenie : rrrr), alebo mesiacom/rokom vydania (označenie : mm/rrrr), alebo celým dátumom  vydania (označenie : dd.mm.rrrr).

2.3 Typ metodiky

OTČ sa môžu vykonávať postupmi podľa štandardných metodík, alebo podľa iných alternatívnych metodík.

Zoznam a Informácie o štandardných metodikách (SM) a špecifických štandardných referenčných metodikách (SRM) OTČ sú uverejnené na internete prostredníctvom informačného systému „ENPIS – oprávnené metódy“ (http://emisie.shmu.sk/enpis/  (zobraziť v okne, nasledujúci obrázok z portálu ENPIS ako ukážka).

Podľa údajov ENPIS možno zistiť, či „kontrolovaná“ metodika je štandardná/referenčná metodika a čas platnosti jej vydania „od – do“. Alebo ak SM/SRM nie je, že na vykonanie danej OTČ sa musí uplatniť  alternatívna metodika.  Taktiež sa zistia údaje potrebné pre kontrolu času platnosti „kontrolovanej“ metodiky.

Alternatívne metodiky (ALT) OTČ sú možné, ak nie je SM/SRM metodika, alebo ak oprávnená osoba, alebo jej subdodávateľ SM/SRM metodiku podstatne modifikovali alebo  uplatňujú inú metodiku (lepšie parametre, alebo ten istý účinok pri znížení nákladov -  podrobnosti § 15 ods. 5 až 8 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. a § 6 ods. 4 až 8 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.).

3. Rozsah osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek

Dokladom  oprávnenej osoby a jeho subdodávateľa  o „notifikovaní“ metodiky OTČ je osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. Môže byť vydané jedno osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek  pre SL, KL aj IO (súčasná prax SNAS), alebo môžu byť vydané aj samostatne.

Podľa súčasnej praxe SNAS sa rozsah osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek neuvádza v jeho prílohe, ale sa špecifikuje na prvej strane formou odkazu na  „súvisiace celé“ osvedčenie o akreditácii, alebo na jeho vymenované položky. To však nie je interným predpisom SNAS „ustanovené“ a môže byť aj inak. Preto sa pri kontrole musí najprv zistiť, na ktoré metodiky sa osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek vzťahuje.

Osvedčenia o akreditácii SNAS na účel špecifikovania rozsahu osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek obsahujú, spravidla formou poznámky po tabuľkou, aj údaje o:

- uplatnení jednotlivej metodiky podľa odboru OTČ, spravidla ako text „Sféra uplatnenia − ochrana životného prostredia, odbor oprávnené meranie/kalibrácie/inšpekcia zhody  podľa § 20 ods. 1 písm. ... bodu ... zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, názory a interpretácie podľa § 9 ods. 2/ 3 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.“,

- modifikovaní alebo inom vymedzení rozsahu uplatnenia.

Osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek platí len pre takú metodiku, ktorá je jednoznačne označená (uvedená), na aký účel alebo odbor OTČ sa uplatňuje

– priamo v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek vydanom SNAS, alebo

– v odkaze na jednoznačne označené (definované) osvedčenie o akreditácii!

Poznámka:   Uplatniť  „nenotifikovanú“, aj ak by šlo o „akreditovanú“  metodiku, na účel OTČ možno len na základe povolenia MŽP SR podľa § 21 zákona o ovzduší a § 15 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.

4. Rozsah osvedčenia o akreditácii

Dokladom  oprávnenej osoby a jeho subdodávateľa „akreditovaní“ ním zavedenej metodiky OTČ je osvedčenie o akreditácii skúšobného laboratória „SL“ (ISO/IEC 17025),  o akreditácii kalibračného laboratória „KL“(ISO/IEC 17025) a osvedčenie o akreditácii inšpekčného orgánu „IO“ (ISO/IEC 17020).

Osvedčenie o akreditácii skúšobného laboratória  sa vzťahuje na odbory OTČ:  a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 a aj c1 a c2.

Osvedčenie o akreditácii kalibračného laboratória  sa vzťahuje na odbory OTČ:  b1 a b2.

Osvedčenie o akreditácii inšpekčného orgánu sa vzťahuje na odbory OTČ:  d1 a d2 a ak IO vykonáva integrálne skúšky, tak aj c1 a c2.

Poznámka:  Informácie SNAS MSA na akreditáciu „Oblasť a rozsah akreditácie“  http://www.snas.sk/index.php?l=sk&p=6&ps=14

Osvedčenie o akreditácii na návrh alebo konečné vydanie metodiky/špecifikácie (prEN, FprEN, STN EN , ISO/DIS, ISO/FDIS, STN ISO ...) sa na účel OTČ považuje za osvedčenie platné aj pre inú etapu vydania alebo na konečné vydanie danej metodiky označenej tým istým číslom.

4.1 Druh (typ) akreditácie skúšobného laboratória a kalibračného laboratória

Dôležitým údajom aj z hľadiska kontroly „metodiky OTČ“ v osvedčení o akreditácii SL a KL je „druh (typ) akreditácie“:

- fixný „Laboratórium s fixným rozsahom (laboratórium nemôže modifikovať a validovať akreditované metódy počas platnosti akreditácie)“ alebo či rozsah je

- flexibilný „Flexibilný rozsah akreditácie (laboratórium môže modifikovať akreditované metódy počas platnosti akreditácie)“.

Laboratórium – oprávnená osoba môže mať niektoré „metodiky“ akreditované ako „fixné“ a niektoré ako „flexibilné“. Základný rozdiel spočíva v tom, že v prípade flexibilného rozsahu si subjekt môže za „riadených“ podmienok rozšíriť rozsah uplatnenia danej metodiky aj na iné látky, parametre, ako sú uvedené v osvedčení.

Typ akreditácie  je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii spravidla ako prvý údaj po označení akreditovaného subjektu.

Podrobnosti o flexibilnom rozsahu má zverejňovať akreditované laboratórium  na svojom webovom sídle – adresa je spravidla uvedená aj v osvedčení o akreditácii, inak je možnosť vyhľadania na internete podľa názvu akreditovaného subjektu.

Poznámky:  1. Označovanie typ akreditácie v IS OO:  „P – fixný“ a „F – flexibilný“ , ak sa daná metodika zabezpečuje subdodávateľsky, uvádza sa typ akreditácie  oprávnenej osoby ak subdodávateľa OOs/SUB:  P/P, P/F, F/F, F/P.

2. Informácie SNAS „Akreditácia flexibilného rozsahu“  http://www.snas.sk/index.php?l=sk&p=28

Metodiku mimo rozsahu flexibilnej akreditácie možno na účel OTČ  uplatniť len na základe povolenia MŽP SR podľa § 21 zákona o ovzduší a § 15 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. (informácie web sídlo MŽP SR – Povolenie na jednotlivú oprávnenú technickú činnosť).

http://www.minzp.sk/oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/registre-zoznamy/meranie/meranie-poziadavky-akreditaciu/

4.2 Rozsah akreditácie skúšobného laboratória na účel oprávneného merania/oprávnenej skúšky AMS

Rozsah akreditácie skúšobného laboratória je v osvedčení uvedený spravidla v dvoch „tabuľkách“. V prvej tabuľke sa uvádzajú metodiky skúšok (meraní), ktoré akreditované laboratórium – oprávnená osoba vykonáva v svojej kompetencii sama spravidla v celom rozsahu.

V závislosti od  praxe akreditačného orgánu v osvedčení o akreditácii  môžu byť uvedené aj niektoré technické špecifikácie „akreditovaných“ metodík.  Preto podľa údajov v osvedčení o akreditácii SL možno čiastočne skontrolovať platnosť správy vo vzťahu k dodržanou niektorých „zákonných technických požiadaviek“ na metodiku OTČ.  Napr. možno zistiť, či pri „kontrolovanej“ OTČ boli/neboli odchýlky od  „technických“  štandardných (charakteristických) pracovných parametrov „kontrolovanej“ metodiky, ktoré sú uvedené v osvedčení o akreditácii.

V  tabuľke osvedčení SNAS „Rozsah akreditácie skúšobného laboratória“ sú vo vzťahu ku „kontrole“ metodiky oprávneného merania (odbory OTČ a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7) alebo oprávnenej skúšky AMS ak je subjekt na ne akreditovaný podľa ISO/IEC 17024 (odbory OTČ c1, c2) aktuálne nasledujúce údaje:

- Objekt skúšky – Predmet/Prostredie:  podľa svojho charakteru odpadový alebo nečistený plyn, okolité (vonkajšie) ovzdušie, materiál pre ktorý sa zisťuje hodnota technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania, vybrané stacionárne zdroje ..., skúšaný AMS-E alebo AMS-KO; zodpovedá IS OO Tabuľka E – v názve časti a1 ....a7,  alebo Tabuľka G v názve časti g1 a g2,

- Objekt skúšky – Vlastnosť/Parameter :  názov zisťovanej emisnej veličiny –  ZL,  technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania,  stavovej, referenčnej, meteorologickej veličiny  alebo názvy skúšaných parametrov AMS; zodpovedá IS OO Tabuľka E, G: Látka/veličina/parameter,

- Zavedená metóda – Princíp/Druh:  stručný názov alebo značka; zodpovedá IS OO Tabuľka E, G: Druh/princíp metodiky,

- Zavedená metóda –  Označenie:  značka, číslo ... zodpovedá IS OO Tabuľka E, G,

- Ostatné špecifikácie – Rozsah:  v jednotkách príslušnej veličiny; zodpovedá IS OO Tabuľka E, (pre tabuľku G sa obvykle neuplatňuje,)

- Ostatné špecifikácie – Neistota : v členení podľa meracieho rozsahu; zodpovedá IS OO Tabuľka E (pre tabuľku G sa neuplatňuje),

- Ostatné špecifikácie –  ako poznámka pod  tabuľkou „Sféra uplatnenia – ochrana životného prostredia, odbor oprávneného merania podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (pre danú metodiku má byť uvedený len jeden príslušný odbor - bod!) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, názory a interpretácie podľa § 9 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.; zodpovedá IS OO: Tabuľka E – príslušná časť a1, a2, a3, a4, a5, a6 alebo a7, Tabuľka G – príslušná časť g1 alebo g2,

- Ostatné špecifikácie – ako poznámka pod  tabuľkou ďalšie spresnenia, napr. že vyznačená metodika platí len pre spaľovanie zemného plynu naftového ... v zariadeniach na spaľovanie palív (kotloch) a/alebo plynových turbínach a/alebo piestových motoroch  ... do 50 MW, označenia špecifických metodík automatizovaného merania - skúšania  AMS a pod.; zodpovedá IS OO Tabuľka E, G Použitie/modifikácie/podmienky/iné.

Údaje v písmenách  a) až d) a g) a h) sú na účel kontroly platnosti metodiky a tým aj „kontrolovanej“ správy o výsledku  OTČ záväzné. Zistenie nesúladu znamená dôvodnú pochybnosť o platnosti „kontrolovanej“ správy.

Zistenie odchýlky „kontrolovanej“ metodiky (výsledku) oprávneného  merania  „od štandardných, charakteristických  hodnôt“ rozsahu a neistoty podľa osvedčenia o akreditácii SL neznamená neplatnosť správy ako takej. Odchýlky sú možné „v kompetencii“ akreditovaného SL – oprávnenej osoby , ak

- ich „kontrolovaná“ metodika vykonanej OTČ umožňuje a ich nevyhnutnosť je v správe riadne odôvodnená a zdokumentovaná, alebo

- ich môže akreditované SL modifikovať v rámci flexibilného rozsahu akreditácie.

Zmeny rozsahu alebo neistoty v iných, ako vyššie uvedených prípadoch sú na účel OTČ možné ako osobitné podmienky merania, ak boli vopred  schválené „zákonným spôsobom“ orgánom ochrany ovzdušia alebo integrovaného povoľovania (§ 6 ods. 8 písm. a) vo vzťahu k § 6 ods. 5 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.).

4.3 Rozsah akreditácie skúšobného laboratória na odber vzoriek na účel oprávneného merania

Ak akreditované laboratórium – oprávnená osoba vykonáva odbery vzoriek emisií, alebo iného materiálu, na ktorý sa vzťahuje technická požiadavka a podmienka prevádzkovania, alebo okolitého ovzdušia (imisie), rozsah akreditácie je uvedený v „druhej“ tabuľke ,Rozsah činností, pri ktorých laboratórium vykonáva odber vzoriek“.

Ak odber vzorky a jej rozbor vykonávajú rôzne osoby,  podľa § 20 ods. 15 zákona o ovzduší oprávnenou osobou je osoba–podnikateľ, ktorý vykonáva odbery vzoriek. Ten súčasne aj vyhodnocuje konečný výsledok OTČ. Osoba–podnikateľ, ktorý vykonáva rozbory vzoriek sa považuje za stáleho subdodávateľa (SUB).

V „druhej“ tabuľke osvedčení SNAS „Rozsah činností, pri ktorých laboratórium vykonáva odber vzoriek“ sú vo vzťahu ku „kontrole“ metodiky oprávneného merania aktuálne nasledujúce údaje:

- Objekt - Predmet: odpadové plyny/okolité ovzdušie ....

- Objekt - Vlastnosť: názov zisťovanej veličiny – vymenované ZL alebo „všeobecne“ hmotnostná koncentrácia plynnej/tuhe anorganickej látky, „kovov a polokovov“ ...

- Metóda - Druh/Princíp: napr. odber vzoriek na tuhý sorbent a do sorpčných roztokov ...

- Metóda - Označenie:  značka, číslo ...

- Ostatné špecifikácie –Sféra uplatnenia: ochrana životného prostredia, odbor oprávneného merania podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (pre danú metodiku môže byť uvedený jeden alebo viac príslušných bodov!) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, názory a interpretácie podľa § 9 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.“

- Ostatné špecifikácie –  špecifikácia subdodávateľa: meno „akreditovaného a notifikovaného“ laboratória subdodávateľa a jeho IČO.

Ak ako „Objekt – Vlastnosť“ nie je uvedený zoznam znečisťujúcich látok, ale všeobecne skupina látok podľa ich fyzikálno-chemického charakteru a je pochybnosť o kompetencii na vzorkovanie/oprávnené meranie „kontrolovanej“ ZL, v prvom kroku možno látku(y) identifikovať podľa predmetu (účelu) metodiky, ktorá je uvedená  v „Metóda – Označenie“. A ak pochybnosť pretrváva, na účel „kontroly“ platnosti správy je podstatným stanovisko SNAS o súlade vykonaného vzorkovania v súlade s rozsahom akreditácie (§ 20 ods. 14 písm. g) zákona o ovzduší).

! Ak „kontrolovaná“  vlastnosť/látka/veličina/parameter nie je v rozsahu osvedčenia o akreditácii  priamo uvedená, musí sa ešte zistiť možnosť vykonania „kontrolovaného“ oprávneného merania v rámci flexibilného rozsahu akreditácie.

Všetky údaje v písmenách  a) až f) sú na účel kontroly platnosti metodiky a tým aj „kontrolovanej“ správy o výsledku  OTČ sú záväzné. Zistenie nesúladu znamená dôvodnú pochybnosť o platnosti „kontrolovanej“ správy.

Iné ostatné „technické“ špecifikácie o vzorkovaní (rozsah, neistota ako v prvej tabuľke ) nie sú uvádzané. Preto „kontrola“ technických požiadaviek na metodiku OTČ  v tomto prípade podľa údajov v osvedčení o akreditácii nie je aktuálna.  Je možná len podľa údajov IS OO.

4.4 Rozsah akreditácie kalibračného laboratória na účel oprávnenej kalibrácie

V  tabuľke osvedčení SNAS „Rozsah akreditácie kalibračného laboratória“ sú vo vzťahu ku „kontrole“ metodiky oprávnenej kalibrácie (odbory OTČ b1, b2) aktuálne nasledujúce údaje:

- Druh meradla – analyzátor  názov ZL alebo meradlo a názov stavovej, referenčnej, meteorologickej veličiny; zodpovedá IS OO Tabuľka F: Látka/veličina/parameter,

- Merací rozsah – v jednotkách príslušnej veličiny; zodpovedá IS OO Tabuľka F,

- Neistota –  v členení podľa meracieho rozsahu; zodpovedá IS OO Tabuľka F,

- Zavedená metóda – Druh/Princíp:  ide o metodiku kalibrácie analyzátora a nie o metodiku AMS-E alebo AMS-KO, napr. priame porovnávanie s certifikovaným referenčným materiálom, gravimetrická metóda ...; zodpovedá IS OO Tabuľka F: Druh/princíp metodiky,

- Zavedená metóda – Označenie:  značka, číslo ...; zodpovedá IS OO Tabuľka F,

- Ostatné špecifikácie – označenie metodík pre analyzátory AMS-E alebo AMS-KO, ktoré špecifikujú „podrobnosti“ o kalibrácii

- Ostatné špecifikácie –Sféra uplatnenia:  ochrana životného prostredia, odbor oprávnené kalibrácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) bodu 1 (AMS-E) alebo 2 (AMS-KO) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, názory a interpretácie podľa § 9 ods. 3 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.; zodpovedá IS OO: Tabuľka F – príslušná časť b1 alebo b2,

- Ostatné špecifikácie – ďalšie potrebné spresnenia, napr. že vyznačená metodika platí pre plynové turbíny, možnosti zmeny rozsahu a pod.; zodpovedá IS OO Tabuľka F Použitie/modifikácie/podmienky/iné.

Kalibračné laboratórium  môže v svojej kompetencii „modifikovať“ len merací rozsah, ak na „kontrolovanú“ metodiku kalibrácie má

- flexibilný rozsah akreditácie, alebo

- je to menovite uvedené ako „Ostatná špecifikácia“.

4.5 Rozsah akreditácie inšpekčného orgánu na účel oprávnenej inšpekcie zhody AMS

V  tabuľke osvedčení SNAS „Rozsah akreditácie inšpekčného orgánu“ sú vo vzťahu ku „kontrole“ metodiky oprávnenej inšpekcie zhody aktuálne nasledujúce údaje:

- Predmet inšpekcie  – Automatizované meracie systémy emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania do okolitého ovzdušia a súvisiacich referenčných a stavových veličín odpadových plynov  (AMS-E), alebo Automatizované meracie systémy kvality vonkajšieho ovzdušia a súvisiacich meteorologických veličín; v niektorých osvedčenia sú merané ZL/veličiny  aj priamo uvedené; zodpovedá IS OO Tabuľka H – v názve časti d1 alebo d2,

- Druh inšpekcie a rozsah požiadaviek  –  vybrané požiadavky podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší alebo vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.; zodpovedá IS OO Tabuľka H: Druh inšpekcie a Rozsah požiadaviek,

- Metódy a postupy inšpekcie –  označenie interného pracovného postupu IPP inšpekčného orgánu + označenia metodík AMS-E. alebo AMS-KO zavedené na účel inšpekcie zhody v danom IPP; zodpovedá IS OO Tabuľka H: Použitie/modifikácie/podmienky/iné,

Dôležité!

V niektorých osvedčeniach SNAS o akreditácii IO je na účel vymedzenia rozsahu osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek v položkách priamo uvedené, že ide o „oprávnenú technickú činnosť podľa § 20 ods. 1 písm. d) bodu 1 alebo 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší).

Ak v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek nie je uvedený  odkaz(y) na čísla položiek osvedčenia o akreditácii IO alebo iné vymedzenie, ako napr. vo vyššie uvedenom odseku, ale len „všeobecný“ odkaz, rozsah akreditácie na účel oprávnenej inšpekcie zhody v odbore d1 alebo d2 je daný „názvom“ AMS-E alebo AMS-KO v „Predmete inšpekcie“ a súčasne  „Rozsahom požiadaviek“ s odkazmi na zákon č. 137/2010 Z. z. alebo vyhlášku MŽP SR č. 411/2012 Z. z.

Ak v osvedčení o akreditácii IO v „Predmet inšpekcie“ nie je uvedené, na ktoré konkrétne ZL alebo merané veličiny AMS má IO pôsobnosť, možno to identifikovať podľa predmetu (účelu) metodiky AMS, ktorá je uvedená v „Metódy a postupy inšpekcie“.

5. Údaje o „kontrolovaných“ metodikách OTČ v IS OO

5.1 Údaje o „kontrolovaných“ metodikách v tabuľkách E až H IS OO – vššobecne

Údaje o zavedených metodikách OTČ sa v IS OO uvádzajú v Tabuľkách E až H v členení:

Tabuľka E – odbory oprávnené meranie:  a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7,

Tabuľka F – odbory oprávnené kalibrácie: b1 a b2,

Tabuľka G – odbory oprávnené skúšky AMS: c1 a c2,

Tabuľka H – odbory oprávnené inšpekcie zhody AMS: d1 a d2,

V týchto tabuľkách IS OO sa  okrem údajov o metodikách, ktoré sú zhodné ako v osvedčeniach o akreditácii v predchádzajúcich bodoch, uvádzajú o metodike aj ďalšie údaje:

- „Dátum vydania“ ,

- „Členenie“ metodiky podľa § 2 ods. 11 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.,

- „Typ met.“ – typ metodiky SM, SRM alebo ALT,

- „Typ akr.“ –  typ akreditácie  oprávnenej osoby a subdodávateľa (ak je),  „P – pevný, F – flexibilný, P/P, P/F. F/F. F/P,

- „Použitie/modifikácie/podmienky/iné“ – rozšírené údaje zodpovedajúce  „Ostatným špecifikáciám“ v osvedčení o akreditácii,

- „Zavedenie  od“ – dátum zavedenia  a „oficiálneho“ uplatňovania metodiky oprávnenou osobou, resp. subdodávateľom na účel OTČ,

- „Platnosť do“ – dátum „oficiálneho“ ukončenia uplatňovania danej metodiky – vydania  oprávnenou osobou, resp. subdodávateľom,

- „Zodpovedné osoby“ – zodpovedné osoby oprávnenej osoby – podnikateľa za vykonanú OTČ,

- „Zodpovedné osoby subdodávateľa“ – zodpovedné osoby subdodávateľa za subdodávku vykonanej OTČ.

Údaje o zavedených metodikách OTČ v IS OO oprávnenej osoby–podnikateľa a aj subdodávateľa musia byť v súlade s príslušnými údajmi v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek a v odkazovaných osvedčeniach o akreditácii.

Nesmú byť nad rámec/rozsah „akreditovaných a notifikovaných“ hodnôt, môžu byť však „prísnejšie“. V takomto prípade na účel kontroly platia „prísnejšie“ hodnoty, ktoré si oprávnená osoba v IS OO dobrovoľne sprísnila.

5.2  Flexibilný rozsah akreditácie pre odbory merania a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, IS OO Tabuľka E

Ak v osvedčení  o akreditácii v „Objekt skúšky (vzorkovania) – Vlastnosť/Parameter“  nie je názov „kontrolovanej“ znečisťujúcej látky, veličiny, parametra priamo uvedený, musí sa zistiť, či oprávnená osoba/subdodávateľ  v rámci flexibilného rozsahu akreditácie mohla svoj rozsah rozšíriť,  a  „akreditované a notifikované“ oprávnené meranie vykonať aj pre „kontrolovanú“ látku/veličinu/parameter:

- v Tabuľke E IS OO v položke pre „kontrolovanú“ metodiku pre „kontrolovanú“ ZO (bod 6 tohto postupu) v stĺpci 11 „Typ. akr“. zistiť typ akreditácie oprávnenej osoby/ subdodávateľa (ak je) (značky P – fixný rozsah, F – flexibilný rozsah),

- ak  oprávnená osoba má fixný rozsah akreditácie a subdodávateľ flexibilný rozsah akreditácie (záznam v IS OO  P/F), možnosť  vykonania „kontrolovaného“ oprávneného merania v rámci flexibilného rozsahu sa zistí a skontroluje pri kontrole subdodávateľa „Kontrola subdodávateľa: ( Akreditácia a notifikácia (“,

- ak oprávnená osoba má flexibilný rozsah akreditácie (záznam v IS OO  F alebo F/F) v „kontrolovanom“ osvedčení o akreditácii  zistiť – skontrolovať, či tabuľka pre „kontrolovanú“ metodiku oprávneného merania a „Predmet/Prostredie“ alebo „Objekt (vzorkovania)“  je určená pre „Flexibilný rozsah akreditácie (laboratórium môže modifikovať akreditované metódy počas platnosti akreditácie)“,

- ak sa podľa osvedčenia o akreditácii verifikuje, že oprávnená osoba má flexibilný rozsah akreditácie,

- na adrese web stránky, ktorá je uvedená v osvedčení o akreditácii/alebo

- na adrese web sídla oprávnenej osoby (v bode A.1 IS OO),

kde  by mali byť informácie o flexibilnom rozsahu zistiť:

- či pre  „kontrolovaný objekt a metódu skúšania/vzorkovania“ je  „kontrolovaná“ látka/veličina/parameter priamo uvedená,

- možnosti a podmienky rozšírenia rozsahu meraných/vzorkovaných látok.

6. Všeobecne o postupe kontroly metodiky OTČ podľa údajov v IS OO

Splnenie „zákonných“ požiadaviek na metodiku, ktoré sú podmienkami platnosti správy ( bod 1) sa musí skontrolovať pre každú metodiku OTČ  v „kontrolovanej“ správe – „kontrolovaná“ metodika .

„Kontrolované“ údaje o metodikách OTČ, sú okrem tabuliek ISO O uvedené v priložených osvedčeniach o akreditácii a osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek.  Tieto osvedčenia by mali byť nájdené a otvorené už pri  „Kontrola oprávnenej osoby: Akreditácia a notifikácia“.  V takomto prípade ich nie je potrebné pre kontrolu metodiky nanovo vyhľadávať a otvárať.

6.1 Kontrola oprávnenej metodiky –  „časová“ platnosť vydania metodiky

Ide o kontrolu splnenia povinnosti oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 7 písm. a) a zásady OTČ č. 2 a  § 20 ods. 7 písm. c) bodu 2 zákona o ovzduší  na „platnú metódu a metodiku“ vo vzťahu k času jej vydania a času vykonania „kontrolovanej“ OTČ.

Správa o výsledkoch „kontrolovanej“ OTČ  je platná, ak OTČ bola vykonaná podľa platnej akreditovanej a notifikovanej technickej normy alebo inej technickej špecifikácie a validovaného (verifikovaného, overeného, zdokumentovaného) pracovného postupu, ak nie je „zákonným“ spôsobom povolené inak (§ 20 ods. 7 písm. c) bod 3 prvá časť vety pred bodkočiarkou zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší).

Súčasne podľa § 20 ods. 7 písm. a) zákona o ovzduší oprávnená osoba, subdodávateľ a  aj ich zodpovedné osoby sú pri vykonávaní jednotlivých OTČ povinné dodržiavať zásadu výkonu OTČ č. 2 „Nevykonať OTČ, ak oprávnená osoba/SUB nemá v čase OTČ zavedenú platnú metódu a metodiku ...“.

Požiadavky na používanie metodík vo vzťahu k „času“ platnosti metodiky ustanovuje jednak vo vzťahu k „notifikácii“ § 8 ods. ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. a vo „všeobecnosti“ aj § 15 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. Požiadavky sú vecne zhodné a preto sa skontrolujú súčasne.

Podľa § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. a § 15 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. normalizovaná metodika (SM/ SRM/ALT) vydaná ako technická norma alebo technická špecifikácia je z hľadiska času jej vydania a času vykonania „kontrolovanej“ OTČ  neplatná po uplynutí:

- 6 mesiacov odo dňa platnosti nového/revidovaného vydania danej metodiky (to isté označenie a číslo), alebo vydania novej metodiky (iné označenie alebo číslo), ktorou sa predchádzajúca metodika pri jej revízii nahradila,

- 12 mesiacov odo dňa platnosti novej SM/SRM metodiky.

Podľa § 8 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. interná metodika (IM, IPP, SOP ...) oprávnenej osoby/SUB vydaná, akreditovaná a notifikovaná ako  ALT metodika je na účel OTČ neplatná po uplynutí

- času jej platnosti, ak je v IM alebo v IS OO platnosť obmedzená, alebo

- 12 mesiacov odo dňa platnosti novej SM/SRM metodiky vydanej ako technická norma alebo technická špecifikácia.

Splnenie podmienky platnosti správy na platnosť času vydania „kontrolovanej“ metodiky  sa skontroluje pre každú metodiku OTČ:

- identifikovaním  označenia, času vydania a typu (SM/SRM/ALT) každej „kontrolovanej“ metodiky podľa údajov v správe,

Identifikačné údaje metodík majú byť uvádzané v správe o oprávnenom meraní kapitola 4 Meracie a analytické metódy a vybavenie, resp. správe o oprávnenej inšpekcii zhody kapitola 4 Metódy inšpekcie zhody a vybavenie.

Podľa ISO/IEC 17025 bod 5.10.2 písm. e)  (2005) identifikácia použitej metódy musí byť uvedená aj v správe o oprávnenej inšpekcii zhody, ktorá sa vydáva ako kalibračný certifikát, samostatne, alebo ako priložený k správe o oprávnenej inšpekcii zhody.

- „otvorením“  príslušnej tabuľky IS OO pre „kontrolovaný“ odbor OTČ a vyhľadaním „kontrolovanej“ metodiky –  záznam (tabuľka) pre „kontrolovanú“ ZO!,

- vyhľadaním  údajov o „kontrolovanej“ metodike pre „kontrolovaný odbor OTČ v ENPIS,

- vzájomným porovnaním zhody označenia „kontrolovanej“ metodiky v „kontrolovanej“ správe a v,

- IS OO,

- ENPIS v prípade, že typ „kontrolovanej“ metodiky je SM/SRM, resp. „individuálneho“ označenia, ak oprávnená metodika v ENPIS nie  je – typ ALT (IM, IOO, SOP ...),

- vzájomným porovnaním, či deň vykonania „kontrolovanej“ OTČ zodpovedá požiadavkám /údajom:

- čas vydania „kontrolovanej“ metodiky v správe,

- „Dátum vydania“ „kontrolovanej“ metodiky v IS OO záznam (položka) pre „kontrolovanú“ ZO!,

- „Zavedenie od“ – „Platnosť do“ „kontrolovanej“ metodiky v IS OO záznam (položka) pre „kontrolovanú“ ZO!,

- čas vydania „kontrolovanej“ metodiky typu SM/SRM v ENPIS v „označení metodiky“ (xxx: mm/rrrr),

- začiatok a koniec času platnosti používania „kontrolovanej“ metodiky typu SM/SRM v ENPIS, resp. čas možnosti uplatňovania (platnosti) metodiky typu ALT,

- zistenia sa zapíšu do kontrolného listu,

- opakovaním predchádzajúcich krokov  sa postupne skontroluje platnosť času vydania všetkých  metodík.

Odporúčanie: Na účel prehľadnejšieho porovnania údajov o „kontrolovanej“ metodike a zápisu výsledkov kontroly  do kontrolného listu je vhodné otvorené okná stránky IS OO, ENPIS a okno s „kontrolným listom“ zobraziť (usporiadať) na jednej obrazovke (podľa jej veľkosti).

6.2 Kontrola oprávnenej metodiky –  platná „ akreditácia a notifikácia“

Správa o výsledkoch „kontrolovanej“ OTČ  je platná, ak OTČ bola vykonaná podľa platnej akreditovanej a notifikovanej technickej normy alebo inej technickej špecifikácie a validovaného (verifikovaného, overeného, zdokumentovaného) pracovného postupu, ak nie je „zákonným“ spôsobom povolené inak (§ 20 ods. 7 písm. c) bod 3 prvá časť vety pred bodkočiarkou zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší).

Súčasne podľa § 20 ods. 7 písm. a) zákona o ovzduší oprávnená osoba, subdodávateľ a  aj ich zodpovedné osoby sú pri vykonávaní jednotlivých OTČ povinné dodržiavať zásadu výkonu OTČ č. 2 „Nevykonať OTČ, ak oprávnená osoba/SUB nemá v čase OTČ zavedenú platnú metódu a metodiku a túto nemá uvedenú v osvedčení o akreditácii a osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek“.

Osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek platí len pre takú metodiku, ktorá je jednoznačne označená (uvedená), na aký účel alebo odbor OTČ sa uplatňuje

– priamo v osvedčení o plnení notifikačných požiadaviek vydanom SNAS, alebo

– v odkaze na jednoznačne označené (definované) osvedčenie o akreditácii!

Osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek  a osvedčenie o akreditácii na návrh alebo konečné vydanie metodiky/špecifikácie (prEN, FprEN, STN EN , ISO/DIS, ISO/FDIS, STN ISO ...) sa na účel OTČ považuje za osvedčenie platné aj pre inú etapu vydania alebo na konečné vydanie danej metodiky označenej tým istým číslom.

6.3 Kontrola oprávnenej metodiky –  vybrané technické požiadavky

Okrem povinnosti mať „platnú akreditáciu a notifikáciu“, zákon o ovzduší ustanovuje povinnosť oprávnenej osoby pri OTČ

- dôsledne uplatňovať technické normy a ostatné špecifikácie (§ 20 ods. 7 písm. 1) a zásada výkonu OTČ č. 3  zákona o ovzduší),

- dodržiavať aj odporúčané požiadavky akreditovaných a notifikovaných technických noriem a špecifikácií  (§ 20 ods. 7 písm. c) bod 3 druhá časť vety za bodkočiarkou).

Ak ide o oprávnené meranie, ktoré je vykonávané „v plnom rozsahu“ oprávnenou osobou a oprávnenú kalibráciu vykonanú samostatne alebo ako súčasť inšpekcie zhody, v IS OO a aj v osvedčení SNAS a niektorých ďalších akreditačných orgánov o akreditácii sú uvedené aj niektoré „technické parametre“ akreditovaných a notifikovaných technických noriem a špecifikácií. Aako sú napr. Druh/Princíp, Rozsah, Neistota, niektoré ďalšie.

V 1. kroku sa skontroluje, či je súlad medzi  „technickými parametrami“ „kontrolovanej“ metodiky v IS OO a v osvedčení o akreditácii (či v IS OO  nie sú „sprísnené“, nesmú byť „zmäkčené“!). V 2. kroku sa skontroluje súlad hodnôt  príslušných „technických parametrov“ v „kontrolovanej“ správe s hodnotami parametrov v osvedčení o akreditácií, ktoré sú zhodné  s parametrami v IS OO. Resp. ak v IS OO boli oproti osvedčeniu o akreditácií sprísnené, tak  súlad s „prísnejšími“ parametrami.

6.4  Spôsob vyhľadávania údajov o kontrolovanej metodike v IS OO a v osvedčení o akreditácii

V IS OO sa údaje o „kontrolovanej“ metodike vyhľadajú v príslušnej Tabuľke E až H nielen podľa odboru OTČ a označenia metodiky, pričom sa musí vyhľadať – dôsledne skontrolovať, či  daný záznam (položka) je príslušná pre „kontrolovanú“ zodpovednú osobu!

Údaje o „kontrolovanej“ metodike možno v IS OO vyhľadať s použitím ponuky na automatizované vyhľadanie pre zadanú tabuľku – odbor a zadané označenie metodiky – „reťazec znakov“, alebo „listovaním“ v príslušnej tabuľke.

Ak ide o osvedčenie o akreditácii, v IS OO je osvedčenie vložené spravidla ako „e-kópia“ platného osvedčenia vydaného v listinnej podobe  -– ako „obrázok“ v pdf formáte. V takomto prípade SW prostriedky vyhľadávanie zadaného „reťazca znakov“ neumožňujú. Napr. výsledok vyhľadávania je „Reader dokončil prehľadávanie dokumentu. Neboli nájdené žiadne výskyty“! Preto sa údaje musia vyhľadať dôsledným „prelistovaním“ dokumentu.

Pri kontrole (porovnávaní) údajov o „kontrolovanej“ metodike v tabuľke IS OO, v osvedčení o akreditácii, a prípadne aj v ENPIS sa porovnávané údaje odporúča usporiadať  – zobraziť „naraz na jednej obrazovke“ v samostatných oknách (pod sebou).

Taktiež pre urýchlenie „technickej“ podpory a zníženie možnosti „padnutia“ IS  OO sa odporúča „kontrolované“ dokumenty vložené v IS OO (oprávnenie, osvedčenia) uložiť v svojom PC.

7.  Postup kontroly kompetencie zodpovednej osoby na metódu a metodiku vykonanej OTČ podľa údajov v IS OO

Zodpovedná osoba za riadenie a výsledok danej OTČ („kontrolovaná“ ZO) musí mať platný rozsah pôsobnosti na každú metódu a metodiku, ktorou bola daná OTČ vykonaná.  Metódy a metodiky sa členia podľa § 2 ods. 11 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.

Začlenenie konkrétnej metodiky do príslušného písmena a bodu vyhlášky je uvedené v IS OO v Tabuľkách E až H  v stĺpci „Členenie“. Ak ide o štandardnú metodiku OTČ, jej začlenenie možno zistiť aj prostredníctvom osobitného informačného systému „ENPIS – oprávnené metódy“ (http://emisie.shmu.sk/enpis/  (odporúča sa zobraziť do samostatného okna).

Zistenie rozsahu pôsobnosti ZO na metódy a metodiky závisí od spôsobu (formy) osvedčenia  ZO – viď. súbor

ISOO_Kontrola_spravy_B.1.1-B.1.2(ZO OOs Identifikacia Osvedcenie).

V rozhodnutí alebo v osvedčení ZO, ktoré je vydané podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší „na meno ZO“, je rozsah pôsobnosti na metódy  a metodiky vrátane prípadných obmedzení priamo uvedený v členení podľa § 2 ods. 11 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. v časti E/ osvedčenia –  viď. súbor „ISOO_Kontrola_spravy_osvedcenie_ZO_....“.

V  „oprávnení“, ktoré bolo vydané podľa predchádzajúceho zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia pre oprávnenú osobu rozsah pôsobnosti ZO na metódy nie je uvedený. Je uvedená pôsobnosť na konkrétne metodiky. V dôsledku časového rozdielu medzi vydaním oprávnenia a „kontrolovanou“ OTČ, niektorá metodika uvedená v „oprávnení“ môže byť už zrušená alebo nahradená inou metodikou.  ZO má rozsah pôsobnosti na „novú“ metodiku, ak jej začlenenie je zhodné ako začlenenie „starej“ metodiky.

„Kontrolovaná“ ZO môže mať rozsah pôsobnosti na niektorú metódu a metodiku taktiež obmedzený. Na uvedené sa musí pri kontrole jej kompetencie taktiež prihliadať.

Pred vlastným identifikovaním metodík  je potrebné oboznámiť sa s podrobnosťami o ich identifikovaní, ktoré sú uvedené v bode 2!

8. Postup kontroly pri osvedčení ZO vydanom „podľa zákona č. 137/2010 Z. z.“

Splnenie tejto podmienky platnosti správy sa skontroluje pre každú jednotlivú  ZO a každú metodiku ňou vykonanej OTČ:

- identifikovaním  každej jednotlivej metodiky vykonanej v rámci OTČ v členení podľa jednotlivých odborov vykonaných OTČ, podľa údajov v správe (kapitola správy 4 Meracie a analytické metódy a vybavenie) – pre zjednodušenie ďalej „kontrolovaná“ metodika,

- zistením, či „kontrolovaná“ ZO je pre „kontrolovanú“ metodiku uvedená v  IS OO v stĺpci „Zodpovedné osoby“  tabuľky príslušnej pre daný odbor OTČ:

Tabuľka E – odbory a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7,

Tabuľka F – odbory b1 a b2,

Tabuľka G – odbory c1 a c2,

Tabuľka H – odbory d1 a d2,

- zistením, či „kontrolovaná“ ZO nemá/alebo má pre „kontrolovanú“ metodiku  obmedzenie rozsahu pôsobnosti, napr. len na vybrané rozsahy meraní, druhy meraných plynov, vzorkovaniu len do určitých sorbentov, alebo vo vzťahu k času pôsobnosti na danú metodiku od – do a iné,

- ak  „kontrolovaná“ ZO má pre „kontrolovanú“ metodiku obmedzený rozsah pôsobnosti, podľa povahy obmedzenia  zistením prislúchajúcich údajov v správe a porovnaním zistenie zhody/nezhody s každým jednotlivým obmedzením rozsahu pôsobnosti,

- identifikovaním  začlenenia „kontrolovanej“ metodiky podľa písmena a bodu § 2 ods. 11 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z., ktoré je uvedené v stĺpci „Členenie“ tabuľky,

- zistením, či daná ZO má  členenie „ kontrolovanej“ metodiky uvedené v rozsahu osvedčenia ZO, ktoré bolo platné v čase vykonania merania,  resp. ak sa ako osvedčenie  ZO uplatňuje oprávnenie vydané na meno oprávnenej osoby–podnikateľa, zistením, či má na „kontrolovanú“ metodiku rozsah pôsobnosti (značka, číslo, iná zodpovedajúca identifikácia),

- zistením, či v časti E/ osvedčenia ZO („Metodiky podľa svojho prírodovedného základu a účelu používania v členení podľa § 2 ods. 11 vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z.) alebo v „oprávnení“  „kontrolovaná“ ZO nemá/alebo má pre „kontrolovanú“ metodiku  obmedzenie rozsahu pôsobnosti a

- porovnaním, či obmedzenie podľa osvedčenia alebo „oprávnenia“ je zhodné, ako je obmedzenie uvedené  v IS OO (body 3 a 4),

- a ak je iné ako v IS OO, podľa povahy obmedzenia  zistením prislúchajúcich údajov v správe a porovnaním s obmedzením zistenie zhody/nezhody s každým jednotlivým obmedzením rozsahu pôsobnosti.

9. Postup kontroly pri osvedčení ZO – oprávnení „oprávnenej osoby – podnikateľa“ vydanom „podľa zákona č. 478/2002 Z. z.“

Ak v čase vykonania „kontrolovaného“ merania ako osvedčenie ZO platilo oprávnenie vydané „na meno“ oprávnenej osoby – podnikateľa podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia, rozsah pôsobnosti ZO na metódy a metodiky v členení podľa vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z. z. nie je uvedený. Či daná ZO mala v „oprávnení“ rozsah pôsobnosti na „kontrolovanú“ metodiku sa zistí tak, že

- v bode A.3 IS OO sa vyhľadá „kontrolovaná“ ZO  a otvorí jej Osvedčenie (vydané ako oprávnenie),

- v  otvorenom oprávnení sa v príslušnej časti (tabuľke) pre kontrolovaný odbor OTČ a meranú veličinu, vykonávanú činnosť (členenie tabuliek je  iné ako v IS OO – vid e) nájde označenie „kontrolovanej“ metodiky (značka, číslo, iná zodpovedajúca identifikácia) a zistí jej číslo položky,

- v bode A.3 otvoreného oprávnenia sa pre „kontrolovanú“ ZO v bode „Pôsobnosť“  podľa zaradenia „kontrolovanej“  metodiky do tabuľky a čísla položky  zistí, či má na ňu rozsah pôsobnosti.

Ak sa pri kontrole podľa bodu 2 „kontrolovaná“ metodika nenájde,  je potrebné ďalej zistiť,  či v oprávnení je/ alebo nie je nejaká iná zodpovedajúca metodika pre danú OTČ porovnaním údajov pre:

- „kontrolovanú“ metodiku:  údaj IS OO, Tabuľky E ... H  pre daný odbor OTČ, stĺpce „Látka, veličina, parameter“  a „Druh/princíp metodiky“,

- „zodpovedajúcu“ metodiku: údaj „oprávnenie, tabuľky  pre:

- meranie emisií odbory a1, a2, a3, a5 a a7 tabuľky „E a F“, stĺpce „Objekt skúšky/Znečisťujúca látka“, resp. „Objekt skúšky//Vlastnosť “ a „Zavedená metóda/Druh“,

- kalibráciu AMS-E odbor b1 tabuľka G/, stĺpce „Druh meradla, meracieho prostriedku“  a  „Zavedená metóda/Druh/Princíp“,

- skúšky a inšpekciu zhody AMS-E odbory c1 a d1 tabuľka H/, stĺpce  „Skúšaná charakteristika“ a „Meradlo – zariadenie“.

Ak sa v „oprávnení“ nájde „zodpovedajúca“ metodika,  podľa označenia tabuľky a čísla položky „zodpovedajúcej“ metodiky  sa postupom podľa písmena c) zistí, či „kontrolovaná“ ZO má na „zodpovedajúcu“ a teda aj na „kontrolovanú“ metodiku rozsah pôsobnosti.